## Slide 1: C++輸入、輸出設定
Disc :
Mat disc(Mat oriImg, int *roi_pos)
//oriImg 原圖
//roi_pos =>{row, col, row_length, col_length}
return ((Mat)disc_result)
//disc_result 結果圖

## Slide 2: C++輸入、輸出設定
軟、硬滲出物 :
Mat exudate (Mat oriImg, int *roi_pos)
//oriImg 原圖
//roi_pos =>{row, col, row_length, col_length}
return ((Mat)MF)
//MF 4個一維聚類結果組成的二維矩陣
Mat choose (Mat MF, int *roi_pos, int num)
//num 第幾個聚類結果(0 or 1 or 2 or 3)
return ((Mat)exudate_result)
//exudate_result 滲出物結果圖

## Slide 3: C++輸入、輸出設定
紅色病變:
public red_Lesion(Bitmap oriImg, out Bitmap red_LesionFeatureMap)%%基本上就是這支
//oriImg 原圖
//red_LesionFeatureMap red_Lesion結果圖
public ac_ChanVese_model(Point[] roiPoint, int roiWidth, int roiHeight, Bitmap phi, outBitmap phi)%%這是主程式中的ROI分割部分的子程式
// roiPoint ROI座標
// roiWidth ROI寬
// roiHeight ROI高
// phi 與 ROI 相同大小之分割初始輪廓(已設定)
// ROI_red_LesionFeatureMap ROI red_Lesion結果圖

## Slide 4: (舊接口描述)

## Slide 5: 2019/5/27
框病徵工具介面流程

## Slide 6
單機版 與 雲端版
  單機: 需實地安裝 (目前決定採用單機版)
  雲端版: 需支援同時多人使用，要選一台電腦當伺服器

## Slide 7: 醫生閱片流程 驗證與收案階段
框病徵工具驗證階段:
  使用框病徵工具，由 3 位(?) 醫生討論(?) 當場框選；
  或 3 位醫生各自框選，找共同交集，不一致的區域再共同討論後確認，或由另外一位資深醫師協助修正(?)
訓練框病徵 影像收案階段(gold standard):
  晉弘先手動框選各病徵方框，套用自動框選程式，生成pixel-wise框選後照片，框選後讓醫生review

## Slide 8: 框病徵工具
功能
標示分期: DR 分期、AMD早晚期、CRVO & BRVO
僅需保留五種病徵：微血管瘤、出血、硬滲出、軟滲出、Drusen
選擇欲框選的病徵後，點選”加入”並框選方框，由聯合大學演算法自動圈選該處病徵
每張圖針對每個病徵皆記錄一張對應像素點的資訊 (0:無, 1:有該病徵)
框選病徵盡量單一
病徵重疊處
新增功能: 手動去除/加入框選範圍
  可以圈選任意的形狀去除
-
+
Notes: 目前已給醫生框好的500張，等李佳燕老師團隊演算法開發完成後，即可針對這500張做圈選病徵，加入訓練資料中

## Slide 9: 各個病徵框選流程
選擇後切換至新的圖層
框 ROI
選擇一個結果圖
(從4張圖)
標記至圖層
軟滲出
硬滲出
玻璃膜疣 Drusen
微血管瘤
出血
視盤 Disc
選擇後切換至新的圖層
框 ROI
閾值: 設定分割病灶之面積大小
MA結果圖
出血結果圖
選擇後切換至新的圖層
框 ROI
結果圖

## Slide 10
修改框選結果：選擇病徵-> 框選ROI -> 同時顯示原圖與框選結果邊緣圖與修改區塊
選一種病徵 -> 框選ROI -> 調整 ROI size -> 點擊確定框選或 Enter -> 演算法運算框選 -> 紀錄該病徵所有框選結果，顯示於介面中
一次傳多張圖到伺服器中? (待閱片)
最終框選結果依病徵分別存在電腦特定個別資料夾中
若軟硬滲出也要一次框選多個ROI，需同時顯示ROI區域原圖與4個框選候選圖，讓使用者可以對照選擇
整體流程圖

## Slide 11: <軟硬滲出> ROI 框選
軟滲出
硬滲出
玻璃膜疣 Drusen
微血管瘤
出血
視盤 Disc
原圖-框選病徵位置 (ROI)

## Slide 12: <軟硬滲出> 框選ROI-聚類結果挑選
原圖 ROI
ROI 4
聚類結果挑選
一次框多個ROI的情況下：
演算法一次全部pixel-wise完成後，
再依序對每個ROI做聚類結果的挑選
Notes: 一次框多個ROI的情況下：
演算法一次全部pixel-wise完成後，再依序對每個ROI做聚類結果的挑選

## Slide 13: <視盤> ROI 框選
原圖-框選病徵位置 (ROI)
pixel-wise 結果
軟滲出
硬滲出
玻璃膜疣 Drusen
微血管瘤
出血
視盤 Disc

## Slide 14: <紅色病徵> ROI 框選
紅色病徵框選ROI時，同時顯示原圖與紅色病徵pixel-wise結果圖
紅色病徵結果 (pixel-wise)
原圖顯示

## Slide 15: 修改框選結果
選擇 ROI
原圖
框選邊緣
修改區 (框選 0,1 mask)
多邊形圈選
筆刷 (可調粗細)
病徵所在位置
非病徵位置
顏色 (黑, 白)
(參考下一頁)

## Slide 16: 修改框選結果
原圖
修改區 (框選 0,1 mask)
多邊形圈選
(圈選後即自動填滿當時的顏色)
筆刷 (可調粗細)
病徵所在位置
非病徵位置
顏色 (黑, 白)
參考區
指標:
修改區與參考區的指標同時移動，
且同時放大與縮小 ?!
回上一步
框選邊緣 (即時顯示修正後 框選邊緣結果)
修改完成

## Slide 17: 聯合大學提供 - matlab 操作介面

## Slide 18: 修改框選結果 示意圖
白色為病徵，黑色為背景
使用不同粗細的畫筆或圈選工具 (白/黑)
  畫筆: 手動填色
  圈選工具: 圈起來即自動填滿該顏色

## Slide 19: 修改框選結果 示意圖
mask 遮上去會看得不太清楚
因此修改ROI時採用右邊的方式呈現

## Slide 20: (以前的框ROI工具)

## Slide 21: (以前的框ROI工具)